## Sheet1
常德市市场监督管理局包装饮用水生产企业飞行检查情况公示表
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查结果 | 检查发现问题
1 | 常德孤峰饮业有限公司 | 2023-03-17 | 调查处理 | 1.未对空气洁净度，压差换气次数，温湿度等进行监测及记录; 2.未见温湿度进行监测及其记录; 3.现场未提供生产投料记录等台账记录; 4.生产时车间所有应急安全门未管控，均能随意打开; 5.未按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况; 6.未划定不合格品区域，没有标示; 7.未建立食品安全自查制度并定期对食品安全状况进行检查评价; 8.现场无法提供安全风险隐患台账记录; 9.12.9L的瓶盖上盖设置在灌装间，不合理; 10.（1）未配备与生产能力相符的空瓶，空桶的检验人员。（2）未对员工进行消毒规范培训。（3）未建立日管控、周排查、月调度工作机制制度。
2 | 常德市武陵区金长城纯净水厂 | 2023-03-17 | 调查处理 | 1.现场无法提供灌装车间空气洁净度检测报告; 2.灌装车间的洗手更衣间无换鞋、更衣消毒等卫生设备设施; 3.车间内使用的洗涤剂、消毒剂未明显标示，未分类储存，未相应使用记录; 4.生产设备设施无定期维修保养记录; 5.现场无法提供源水检测报告; 6.现场检查时，车间应急安全门未管控; 7.现场无法提供2023年3月15日成品检验报告; 8.未对产品进行留样，无相关留样记录; 9.成品库未划定不合格品存放区域; 10.未建立日管控、周排查、月调度相关制度; 11.未对员工进行消毒规范等相关的培训; 12.（1）水源的卫生防护不够。（2）未配备与生产能力相符的空桶检验人员。
3 | 桃源县老祖岩山泉水厂 | 2023-03-21 | 责令整改 | 1.现场无法提供灌装车间的空气洁净度的检测报告; 2.消毒剂与包装材料未分隔放置，无相应的使用记录; 3.未定期对储水容器、管道、灌装机等设备进行维护保养，无相应记录; 4.现场检查时，车间设备门未管控，存在人流物流交叉污染; 5.无委托方的有效证照; 6.无委托方对受委托方生产行为监督的记录; 7.无超净工作台，天平检定已过期; 8.未建立“日管控、周排查、月调度”的制度; 9.食品安全专业技术人员应加强培训，无考核记录; 10.未对相关人员进行消毒规范培训。
4 | 桃源县郝坪仙姑天然泉水厂 | 2023-03-22 | 调查处理 | 1.厂区有扬尘、有积水，车间卫生差; 2.现场无法正常使用空气净化系统，2022年以来无空气洁净度报告; 3.现场标识的包材库用于居住，半成品库用于厨房; 4.更衣室干手、消毒设施、风淋室不能正常使用; 5.通风、照明等设施不能正常运行; 6.洗洁精与成品混放在一起，洗涤剂未专柜存放; 7.生产设备设施未定期维护保养; 8.压力表无检定相关记录; 9.无包装材料相关供货者的有效证明及产品合格证明文件; 10.2022年以来无进货查验记录; 11.2022年度以来无水源检测报告，食品生产加工用水为地表水; 12.2022年以来无生产加工过程关键控制点的控制情况记录; 13.检查现场人流、物流交叉污染严重; 14.检验室不能正常使用，门口已被杂物堵死无法进入; 15.现场检查无法提供检验原始记录; 16.未按期留存样品; 17.未划定不合格品区域，无明显标识; 18.无相应的交付、运输记录台账; 19.2022年以来无生产记录台账; 20.包装仍使用标有QS标志的标签，且部分水桶和外包装为其他生产企业水桶和外包装; 21.现场无食品安全自查记录，无日管控、周排查、月调度的工作机制的制度; 22.食品安全管理人员、食品安全专业技术人员无培训和考核记录，未到现场; 23.现场无法提供从业人员健康证明; 24.无2022年以来从业人员食品安全知识培训记录; 25.无定期排查食品安全风险隐患的记录; 26.上次检查发现的问题未完全整改。
5 | 石门县九九太浮饮业有限公司 | 2023-03-22 | 责令整改 | 1.阻挡式鞋柜布局不合理，缺少热水混合器; 2.生产车间内有水杯、毛巾等私人物品; 3.现场不能提供消毒剂的使用记录; 4.关键控制点记录未体现具体要求和操作情况; 5.大肠菌群未按标准进行记录; 6.PC桶、瓶盖的储存仓库和生产车间未分隔; 7.标签中缺少配料表、产地、储存条件等内容; 8.有追溯制度但内容不满足实际生产管理需要。
6 | 湖南永通太浮山水业有限公司 | 2023-03-22 | 责令整改 | 1.阻挡式鞋柜布局不合理，缺少热水混合器，存放有其他杂物; 2.现场不能提供消毒剂的使用记录; 3.关键控制点记录未体现具体要求和操作情况; 4.大肠菌群未按标准进行记录; 5.有追溯管理制度但内容不满足实际生产管理需要。
7 | 石门湘屋脊饮品开发有限公司 | 2023-03-23 | 调查处理 | 1.周转桶清洗间顶棚有破损，物流门为木质且未能有效管控。制水间入口的门窗有破损，周边环境欠整洁; 2.罐装间缺少压差计并无相关记录; 3.罐装间洗手更衣室内缺少工作鞋靴消毒设施，风淋室无法正常使用; 4.检验室、周转桶清洗间照明设施不能正常使用。检验室、洁具间通风设施不足; 5.现场不能提供设备设施维护保养记录; 6.制水间压力表检定过期; 7.PC桶生产企业的资质材料收集不全，水源水的检测报告项目不全; 8.消毒液的领用出库记录现场不能提供; 9.现场无法提供消毒液使用记录; 10.现场无法提供关键控制点记录; 11.天平和培养箱计量检定已过期; 12.大肠菌群的检验记录未按标准要求表述; 13.标签中使用有SC标志，无生产企业名称、产地、储存条件等信息; 14.培训和考核无记录; 15.员工健康证过期; 16.无食品安全知识培训制度和记录; 17.现场不能提供食品安全追溯制度和记录; 18.现场不能提供食品安全风险隐患记录; 19.现场不能提供食品安全处置方案。
8 | 澧县爱可娜饮用水有限公司 | 2023-03-10 | 责令整改 | 1.物流口悬挂的塑料垂帘卫生状况差，缺相关温湿度记录; 2.风淋门地板有锈迹且轻微损坏，二次更衣间缺酒精喷淋器; 3.洗桶间地面有积水，排水效果较差; 4.现场未能提供原水近期间检测报告; 5.缺灯检、消毒液浓度配制等关键点记录; 6.现场不能提供出厂检验原始记录; 7.缺近期人员培训记录。
9 | 常德市鼎城佳佳饮矿泉水饮料有 限公司 | 2023-03-17 | 责令整改 | 1.罐装间空气净化相关记录不齐全，罐装间内放置了与生产不相关的物品; 2.洗手更衣间干手消毒设施不能正常工作; 3.洗桶车间洗涤剂存放未有效控制; 4.制水车间PP棉过滤压力表已生锈; 5.更衣间悬挂的工作衣帽发霉; 6.实验室用冰箱放置在微生物缓冲走廊上，浊度标准物质生产日期为2018年4月已过期; 7.留样样品未离地存放; 8.未落实＂日管控、周排查、月调度＂相关制度; 9.从业人员专业培训记录、台账不齐全，应加强食品安全专业知识培训。
10 | 湖南常德浪力食品饮料有限公司 | 2023年3月24日日 | 调查处理 | 1.灌装间及外桶清洗间地漏已损坏; 2.不能提供灌装间空气洁净度等参数的监测记录; 3.消毒剂配制间与内桶清洗间有交叉污染; 4.罐装间的洗手更衣间的鞋靴消毒盆较小，未起到阻隔消毒的作用; 5.二氧化氯等消毒剂管理有欠缺，现场不能提供使用记录; 6.不能提供压力表，温度计校准记录; 7.不能提供灌装间温湿度记录; 8.现场未能提供制水过程中电导率记录; 9.实验室电导率仪等仪器检定已过有效期; 10.大肠菌群原始记录未按照标准要求进行填写和记录; 11.2023年3月23日生产的产品未留样。
11 | 澧县猎人泉饮业有限公司 | 2023-03-28 | 调查处理 | 1.对空气洁净度、压差等未进行监测及记录，不能提供空气洁净度报告; 2.消毒剂未分类存放，未单独贮存; 3.周转使用的空桶内部清洗消毒设备，不是连续自动化设备；生产设备设施未定期维护保养，无记录；食品加工用水储水管未安装空气呼吸器; 4.无法提供生产加工用水的水质检测报告; 5.生产加工过程关键控制点的控制情况记录与生产实际不符; 6.无包装饮用水相应的食品安全标准文本; 7.未建立和保存原始检验数据和检验报告记录; 8.无留样，无记录； 9.未划定不合格区域，无明显标示; 10.无出厂记录; 11.无“日管控、周排查、月调度”的工作制度; 12.未对员工进行消毒规范培训。