## Sheet1
常德市承压类特种设备专项排查隐患台帐
2019-10-30
序号 | 隐患单位 | 存在的主要问题 | 整改情况 | 责任单位 | 监督整改责任单位
1 | 安乡中意彩印包装有限责任公司 | 使用经检验不合格的锅炉 | 未整改，已立案 | 安乡中意彩印包装有限责任公司 | 安乡县市场监督管理局
2 | 常德正佳饲料有限公司 | 使用经检验不合格的锅炉 | 整改中 | 常德正佳饲料有限公司 | 安乡县市场监督管理局
3 | 安乡县安全乡天隆液化气有限公司 | 充装不符合安全技术规范要求的气瓶 | 已整改 | 安乡县安全乡天隆液化气有限公司 | 安乡县市场监督管理局
4 | 鼎城区武陵镇新时代洗涤中心 | 使用超期未检锅炉 | 已整改 | 鼎城区武陵镇新时代洗涤中心 | 鼎城区市场监督管理局
5 | 津市市天颐气体有限责任公司 | 1、充装车间2块压力表和1个安全阀超期未检；2、现场无充装记录和来访登记。 | 整改中 | 津市市天颐气体有限责任公司 | 津市市市场监督管理局
6 | 湖南新合新生物医药有限公司 | 1、发酵车间旁的蒸气管道未取得检验检测报告；2、发酵车间4台搪玻璃反应罐超期未检。 | 整改中 | 湖南新合新生物医药有限公司 | 津市市市场监督管理局
7 | 津市市绿达米粉有限公司 | 使用的1台锅炉超期未检 | 已整改 | 津市市绿达米粉有限公司 | 津市市市场监督管理局
8 | 津市康舜天食品有限公司 | 1台杀菌锅未办理使用登记 | 整改中 | 津市康舜天食品有限公司 | 津市市市场监督管理局
9 | 湖南鸿鹰生物科技有限公司 | 使用的2台锅炉超期未检 | 整改中 | 湖南鸿鹰生物科技有限公司 | 津市市市场监督管理局
10 | 津市市友和天燃气汽车加气站 | 使用的4个储气罐超期未检 | 整改中 | 津市市友和天燃气汽车加气站 | 津市市市场监督管理局
11 | 津市市兴业液化气站 | 现场充装人员证件超期 | 已整改 | 津市市兴业液化气站 | 津市市市场监督管理局
12 | 津市市津淮液化气站 | 充装前后检查、记录填写不规范 | 已整改 | 津市市津淮液化气站 | 津市市市场监督管理局
13 | 津市市兰苑宾馆实业有限公司 | 使用的1台锅炉超期未检 | 已整改 | 津市市兰苑宾馆实业有限公司 | 津市市市场监督管理局
14 | 湖南渔经生物技术有限公司 | 使用的2台气液分离器超期未检 | 已停用 | 湖南渔经生物技术有限公司 | 津市市市场监督管理局
15 | 湖南广源麻业有限公司 | 使用经检验不合格的锅炉 | 已整改 | 湖南广源麻业有限公司 | 汉寿县市场监督管理局
16 | 常德市正阳生物科技股份有限公司 | 使用的1台锅炉超期未检 | 已整改 | 常德市正阳生物科技股份有限公司 | 汉寿县市场监督管理局
17 | 汉寿县春农现代农机专业合作社 | 使用的1台锅炉超期未检 | 已整改 | 汉寿县春农现代农机专业合作社 | 汉寿县市场监督管理局
18 | 汉寿县国鑫木业 | 使用的1台锅炉超期未检 | 已停用 | 汉寿县国鑫木业 | 汉寿县市场监督管理局
19 | 汉寿县军山铺卓越木业 | 使用的1台锅炉内检超期 | 已整改 | 汉寿县军山铺卓越木业 | 汉寿县市场监督管理局
20 | 汉寿县军山铺恒发木材厂 | 使用的1台锅炉内检超期 | 已整改 | 汉寿县军山铺恒发木材厂 | 汉寿县市场监督管理局
21 | 湖南海大生物饲料有限公司 | 使用的1台锅炉超期未检 | 整改中 | 湖南海大生物饲料有限公司 | 经开区市场监督管理局
22 | 常德市德投沥青混凝土有限公司 | 使用的1台锅炉超期未检 | 整改中 | 常德市德投沥青混凝土有限公司 | 经开区市场监督管理局
23 | 澧县礼益液化气站 | 在用二台液化石油气贮罐未经定期检验 | 整改中 | 澧县礼益液化气站 | 澧县市场监督管理局
24 | 临澧县永安燃气有限公司 | 压力管道超期未检 | 已整改 | 临澧县永安燃气有限公司 | 临澧县市场监督管理局
25 | 临澧县湘穗旺盛燃气有限责任公司 | 压力管道超期未检 | 已整改 | 临澧县湘穗旺盛燃气有限责任公司 | 临澧县市场监督管理局
26 | 湖南常临沥青混凝土有限公司 | 1台锅炉超期未检，压力表、安全阀、温度表未校验，司炉人员无证作业 | 已整改 | 湖南常临沥青混凝土有限公司 | 临澧县市场监督管理局
27 | 常德龙洁食品开发有限公司 | 1台锅炉加装生物质燃烧机未经监督检验 | 已整改 | 常德龙洁食品开发有限公司 | 临澧县市场监督管理局
28 | 柳叶天安食品饮料厂 | 压力容器超期未检 | 整改中 | 柳叶天安食品饮料厂 | 常德柳叶湖旅游度假区市场监督管理局
29 | 石门国际大酒店有限责任公司 | 锅炉未进行定期检验（外部检验） | 整改中 | 石门国际大酒店有限责任公司 | 石门县市场监督管理局
30 | 石门和峰环保建材有限公司 | 使用的压力容器:1、由北至南1号、2号、3号安全阀校验压力为1.25Mpa,压力容器最高工作压力为1.2Mpa;2、5号压力容器西门安全联锁装置无效。 | 整改中 | 石门和峰环保建材有限公司 | 石门县市场监督管理局
31 | 湖南嘉力亚新材料有限公司 | 2台压力容器未办理注册登记，锅炉范围外部分压力管道未定期检验，3台锅炉外检超期，锅炉操作人员资质不达标 | 已整改 | 湖南嘉力亚新材料有限公司 | 桃源县市场监督管理局
32 | 常德炎帝牧源农业发展有限公司 | 该公司在用2台灭菌器、1台储罐未办理注册登记，也未定期检验，该3台压力容器操作人员均未持证 | 已整改 | 常德炎帝牧源农业发展有限公司 | 桃源县市场监督管理局
33 | 湖南嘉力亚新材料有限公司 | 使用经检验不合格的锅炉 | 已整改 | 湖南嘉力亚新材料有限公司 | 桃源县市场监督管理局
34 | 桃源县和成液化气站 | 该气站1条压力管道超期，未建立计算机档案，未见防雷防静电报告，卸液软管无有效合格试验报告或合格证，岗位任命未更新，充装记录不符合要求 | 已整改 | 桃源县和成液化气站 | 桃源县市场监督管理局
35 | 桃源县富达燃气有限责任公司 | 卸液软管无有效合格证或试验报告，未建立计算机档案，A1-2操作人员证件过期，充装记录不符合要求，岗位任命未更新，警示标签不符合标准要求 | 已整改 | 桃源县富达燃气有限责任公司 | 桃源县市场监督管理局
36 | 桃源县理公港镇宏杰环保砖厂 | 该厂一台在用蒸压釜未经定期检验，快开门联锁保护装置未经特检院现场确认。 | 已整改 | 桃源县理公港镇宏杰环保砖厂 | 桃源县市场监督管理局
37 | 桃源县漳江镇佳蔓水洗房 | 1、现场未提供锅炉操作员证；2、现场未提供锅炉的检验报告；3、未建立安全生产管理制度。 | 已整改 | 桃源县漳江镇佳蔓水洗房 | 桃源县市场监督管理局
38 | 桃源县万其洗涤店 | 1、现场未提供锅炉操作员证；2、操作人员人证不符。 | 已整改 | 桃源县万其洗涤店 | 桃源县市场监督管理局
39 | 桃源县广沅气体充装有限公司 | 气瓶超期未检 | 已整改 | 桃源县广沅气体充装有限公司 | 桃源县市场监督管理局
40 | 湖南新华大洑溪水电开发有限公司 | 2个储罐无任何资料 | 已整改 | 湖南新华大洑溪水电开发有限公司 | 桃源县市场监督管理局
41 | 湖南康多利油脂有限公司 | 1台分汽缸未注册，无使用登记证 | 已整改 | 湖南康多利油脂有限公司 | 桃源县市场监督管理局
42 | 湖南博邦农林科技股份有限公司 | 在用2台压力容器已超过检验期限，在用2台压力容器，其中一台产品编号为R2012051未办理使用登记证，另外一台r2012052，出厂资料不实 | 已整改 | 湖南博邦农林科技股份有限公司 | 桃源县市场监督管理局
43 | 常德市桃源县源成环保科技有限公司 | 在用一台锅炉，压力表3块已超期，锅炉分汽缸未登记注册 | 已整改 | 常德市桃源县源成环保科技有限公司 | 桃源县市场监督管理局
44 | 常德佳靓金属结构制造有限公司 | 1台在用压力容器无安装定检资料 | 已整改 | 常德佳靓金属结构制造有限公司 | 桃源县市场监督管理局
45 | 常德定海管桩有限公司 | 4号蒸压釜快开门连锁装置失灵 | 已整改 | 常德定海管桩有限公司 | 桃源县市场监督管理局
46 | 湖南三尖农牧有限责任公司 | 1条在用管道未能提供相关资料 | 已整改 | 湖南三尖农牧有限责任公司 | 桃源县市场监督管理局
47 | 湖南万基建设有限公司 | 1台在用锅炉未登记注册，现场操作人员未持证，安全制度未上墙，应急预案未提供 | 已整改 | 湖南万基建设有限公司 | 桃源县市场监督管理局
48 | 湖南桃花鸭食品有限公司 | 该公司未提供压力容器管理资料，压力管道未经定期检验 | 整改中 | 湖南桃花鸭食品有限公司 | 桃源县市场监督管理局
49 | 湖南津山口福食品有限公司 | 在用2条压力管道未经检验，未配备安全管理员 | 整改中 | 湖南津山口福食品有限公司 | 桃源县市场监督管理局
50 | 湖南桃源辣妹子有限公司 | 该公司在用压力管道未经检验，检查时该公司未生产，压力管道并未使用 | 整改中 | 湖南桃源辣妹子有限公司 | 桃源县市场监督管理局
51 | 湖南长笛龙呤竹业有限公司 | 部分压力管道未经监督检验 | 整改中 | 湖南长笛龙呤竹业有限公司 | 桃源县市场监督管理局
52 | 湖南双狮橡胶制品有限责任公司 | 使用超期未检的压力容器 | 已整改 | 湖南双狮橡胶制品有限责任公司 | 武陵区市场监督管理局
53 | 湖南兆丰新能源技术有限公司 | 锅炉安全附件（压力表、安全阀）超期未检 | 已整改 | 湖南兆丰新能源技术有限公司 | 西洞庭管理区市场监督管理局
54 | 常德荣硕新能源科技有限公司 | 压力管道未办理特种设备使用登记证 | 整改中 | 常德荣硕新能源科技有限公司 | 西洞庭管理区市场监督管理局
55 | 常德市润美食品有限公司 | 夹层锅未办理特种设备使用登记证安全附件压力表、安全阀超期未检 | 整改中 | 常德市润美食品有限公司 | 西洞庭管理区市场监督管理局
56 | 湖南天琪智慧印刷有限公司 | 锅炉及安全附件超期未检；压力容器超期未检 | 整改中 | 湖南天琪智慧印刷有限公司 | 西洞庭管理区市场监督管理局
57 | 广之益农业股份有限公司（苏基鸿） | 锅炉及安全附件超期未检 | 整改中 | 广之益农业股份有限公司（苏基鸿） | 西洞庭管理区市场监督管理局
58 | 湖南欣瑞生物科技有限公司 | 压力容器超期未检 | 整改中 | 湖南欣瑞生物科技有限公司 | 西洞庭管理区市场监督管理局
59 | 常德金富纺织有限公司 | 压力容器未办理特种设备使用登记 | 未整改，已立案 | 常德金富纺织有限公司 | 西洞庭管理区市场监督管理局